2017年三季度嵩明县集中式生活饮用水源水质状况
2017年三季度，嵩明县监测了一个在用集中式生活饮用水水源，具体为大石头水库，为湖库型地表水水源，嵩明县环境监测站每月进行一次监测。

监测项目为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1的基本项目（24项）、表2的补充项目（5项），共29项。

评价依据为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002），基本项目按照《地表水环境质量评价方法（试行）》（环办[2011]22号）进行评价，补充项目采用单因子评价法进行评价。 

2017年三季度，大石头水库水源达标（达到或优于Ⅲ类标准），达标率为100%。七月、八月、九月份均达到Ⅱ类水质标准，Ⅱ类水质占三季度的100%。

2017年三季度嵩明县集中式饮用水水源水质状况

	序号
	时期
	水源名称

（监测点位）
	水源类型
	达标情况
	超标指标及超标倍数

	1
	七月
	大石头水库
	地表水
	达标
	—

	2
	八月
	大石头水库
	地表水
	达标
	—

	3
	九月
	大石头水库
	地表水
	达标
	—


注：按照环办[2011]22号地表水水质评价指标为：《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中除水温、总氮、粪大肠菌群以外的21项指标。
