昆明市生态环境局嵩明分局拟审批《华润新能源（嵩明）有限公司华润嵩明凤凰山200MW药光互补光伏发电项目环境影响

报告表》的公示

根据建设项目环境影响评价审批的有关规定，现将拟审批的《华润新能源（嵩明）有限公司华润嵩明凤凰山200MW药光互补光伏发电项目环境影响报告表》基本情况予以公示。

- 建设项目概况

项目名称：华润新能源（嵩明）有限公司华润嵩明凤凰山200MW药光互补光伏发电项目

建设地点：云南省昆明市嵩明县嵩阳街道凤凰山、照壁山附近地块

- 建设单位：华润新能源（嵩明）有限公司

建设性质：新建

- 环评单位：云南科环环境工程咨询有限公司

建设内容：项目占地面积280.99hm2，总投资100000万元，其中环保投资371.07万元。主要建设内容：新建光伏发电方阵区、逆变器、升压变压器、集电线路、升压站、储能站及相关配套设施；新建事故油池、废水、固废收集处理设施等环保工程；项目建设内容不包含送出线路工程。项目规划装机容量200MW，直流侧装机为240MWp。项目光伏片区共布置68个光伏发电单元，全站设888台225kW组串式逆变器，68台35kV升压箱变；在光伏场区内48#方阵东南侧拟建一座220kV升压站和储能站，主变规模为2×100MVA。

建设项目对环境的主要影响：水污染、大气污染、噪声污染和固体废物污染。

- 环评文件审批部门

昆明市生态环境局嵩明分局。

- 项目公示地点

嵩明县人民政府网站

（http://www.kmsm.gov.cn/）。

四、环评文件放置地点

昆明市生态环境局嵩明分局。

五、公示时间

2023年7月12日至2023年7月18日（5个工作日，不含节假日）。

六、反馈方式

在本次信息公示后，公众可通过向指定地址发送电子邮件、电话、信函或者面谈等方式发表关于该项目建设的意见看法。

Email：smxhbjjgk@163.com

电话/传真：

昆明市生态环境局嵩明分局办公室   0871-67911933

昆明市生态环境局嵩明分局监督管理科0871-67910097

附件：华润新能源（嵩明）有限公司华润嵩明凤凰山200MW药光互补光伏发电项目环境影响报告表（电子版与纸质版存放地点：嵩明县北部行政办公区昆明市生态环境局嵩明分局208室）