昆明市生态环境局嵩明分局拟审批《阿里塘光伏发电项目一期环境影响报告表》的公示

根据建设项目环境影响评价审批的有关规定，现将拟审批的《阿里塘光伏发电项目一期环境影响报告表》基本情况予以公示。

- 建设项目概况

项目名称：阿里塘光伏发电项目一期

- 建设地点：嵩明县牛栏江镇、小街镇

- 建设单位：嵩明熙昆新能源有限公司

建设性质：新建

- 环评单位：云南明洲环境科技有限公司

- 建设内容：项目占地面积260hm2。项目总投资61388.57万元，其中环保投资168.4万元。项目新建光伏发电方阵区、逆变器、升压站等主体工程；配套建设事故油池、废水、固废收集处理设施等环保工程。光伏电站建设规模为140MW，安装容量182.71MWp，拟安装315016块光伏组件，其中3000kW方阵3个，2400kW方阵16个，2100kW方阵44个，配置300kW组串式逆变器466台，箱式变压器63台。场址内新建1座110kV升压站，主变规模为1×150MVA，光伏区通过6回35kV集电线路汇集电力接入110kV升压站，项目25年运行期内上网电量总计为642174万kW·h。

- 建设项目对环境的主要影响：水污染、大气污染、噪声污染和固体废物污染。

- 环评文件审批部门

昆明市生态环境局嵩明分局。

- 项目公示地点

嵩明县人民政府网站

（http://www.kmsm.gov.cn/）。

四、环评文件放置地点

昆明市生态环境局嵩明分局。

五、公示时间

2024年4月26日至2024年5月6日（5个工作日，不含节假日）。

六、反馈方式

在本次信息公示后，公众可通过向指定地址发送电子邮件、电话、信函或者面谈等方式发表关于该项目建设的意见看法。

Email：smxhbjjgk@163.com

电话/传真：

昆明市生态环境局嵩明分局办公室   0871-67911933

昆明市生态环境局嵩明分局监督管理科0871-67910097

附件：阿里塘光伏发电项目一期环境影响报告表（电子版与纸质版存放地点：嵩明县北部行政办公区昆明市生态环境局嵩明分局208室）