## Sheet1
第三轮中央生态环境保护督察交办问题办结情况公示清单（2件）
序号 | 受理编号 | 交办问题基本情况 | 行政区域 | 问题类型 | 调查核实情况 | 是否属实 | 办结目标 | 处理和整改情况 | 是否办结 | 责任人被处理情况
1 | D3YN202405270036 | 昆明市嵩明县小街镇工业园区有企业直接排放镀锌废水到东干渠，最后汇入牛栏江，影响牛栏江水质。 | 嵩明县 | 水 | 部分企业初期雨水收集工作存在短板，雨季时雨水冲刷地表后导致东干渠流经小街工业园区后锌污染物浓度轻微上升。 | 部分属实 | 加强嵩明县小街镇工业园区12家涉及镀锌工艺企业的规范化管理，指导相关企业规范化收集处置危险废物，并配套建设初期雨水收集设施降低雨水冲刷产生的新污染负荷，要求12家涉及镀锌工艺企业开展环境影响现状评价，根据现状评价要求全面提升污染防治水平，确保牛栏江流域（嵩明段）生态环境安全。 | （1）昆明市生态环境局嵩明分局已于2024年5月28日组织对小街镇工业园区12家涉及镀锌工艺企业开展集中排查，重点核实企业的污染防治设施运行使用、初期雨水收集回用、危险废物收集、转移处置等情况；2024年5月29日组织全县涉及镀锌工艺企业开展土壤污染防治及危险废物规范化管理培训，进一步提高企业环境规范化管理水平。 （2）云南兴源线路器材有限公司因原项目停止使用，异地新建热镀锌项目，已按新编制的环评文件要求先期完成初期雨水收集回用系统建设。小街工业园区其余11家镀锌企业已于2024年6月10日前完成初期雨水收集池建设、于2024年8月1日前全面完成初期雨水收集回用系统建设。 （3）11家涉及镀锌工艺企业均已于2024年10月1日前完成环境影响现状评价编制并备案，同时于2025年6月25日前对专家评审提出问题完成了整改并提交了整改报告。云南兴源线路器材有限公司新建的项目已于2023年12月完成环评文件编制，对专家评审意见完成整改后于2024年2月26日取得环评批复（嵩生环复〔2024〕21号），于2024年4月12日重新申请取得排污许可证，编号：91530127346696148D001P，有效期自2024年4月12日至2029年4月11日。 （4）2024年12月6日，昆明市生态环境局嵩明分局生态环境监测站对东干渠流经小街工业园区区域前端、后端水体进行采样监测，结果显示：东干渠流经园区前端监测结果为：铁0.0707毫克/升，铜0.00090毫克/升，锌0.0133毫克/升，镉0.00005L、铅0.00009L（未检出）；后端监测结果为：铁0.0170毫克/升，铜0.00095毫克/升，锌0.620毫克/升，镉0.00008L、铅0.00009L（未检出）。 2025年6月19日，昆明市生态环境局嵩明分局生态环境监测站对东干渠流经小街工业园区区域前端、中端、后端水体进行采样监测。东干渠流经园区前端监测结果为：铁0.0227毫克/升，铜0.00282毫克/升，锌0.00368毫克/升，镉0.00005L、铅0.00009L（未检出）；中端监测结果为：铁0.0134毫克/升，铜0.00491毫克/升，锌0.315毫克/升，镉0.00005L、铅0.00009L（未检出）；后端监测结果为：铁0.0242毫克/升，铜0.00522毫克/升，锌0.237毫克/升，镉0.00005L、铅0.00009L（未检出）。 综上所述，完善小街镇狐焦地工业园区镀锌企业初期雨水收集回用系统建设后，东干渠流经小街工业园区水体锌含量呈明显下降趋势。 | 已办结 | 无
2 | X3YN202406050014 | 昆明市安宁市云南北洁工贸有限公司从事镀锌生产，无排污许可、无污水处理设施、无废气处理设施，污水排放量与实际镀锌生产用水差距太大，疑似偷排污水。 | 嵩明县 | 水 | 嵩明县李官电镀厂设置的初期雨水收集池容积较小，不能满足实际收集需求。 | 部分属实 | 加强嵩明县李官电镀厂的规范化管理，督促其完善初期雨水收集设施、开展环境影响现状评价，全面提升污染防治水平。 | （1）嵩明县李官电镀厂已于2024年6月10日前完成初期雨水收集池初设，于2024年8月1日前完成初期雨水收集回用系统建设，厂区初期雨水收集后回用于漂洗工段。 （2）嵩明县李官电镀厂已于2024年10月1日前完成环境影响现状评价编制并备案。 （3）嵩明县李官电镀厂已于2025年5月按照环境影响现状评价以及专家评审意见完成了整改，并向昆明市生态环境局嵩明分局提交了整改报告。 | 已办结 | 无
昆明市2025年“生态为民”问题办结情况公示清单（5件）
1 | YNKM2025030813561230 | 嵩明县龙泉上苑小碗菜餐馆经营期间产生的油烟往小区内排放，严重扰民。 | 嵩明县 | 大气 | 投诉反映的“小碗菜餐馆”系嵩明县胖厨小吃店，未配套专用油烟管道、未安装油烟净化设施，炒菜时产生的油烟直接抽排至小区窨井盖内。 | 属实 | 督促餐馆安装油烟净化设施，加强经营管理，规范安装油烟排放管道，杜绝油烟扰民。 | 昆明市生态环境局嵩明分局执法人员于2025年3月10日对嵩明县胖厨小吃店经营者进行普法宣传教育，要求其安装油烟净化设施处理油烟，确保油烟达标排放，不得直排油烟，胖厨小吃店表示将积极配合整改。后小吃店综合考虑市场因素及整改成本，与临近小区住户沟通协调后决定调整经营范围，不再从事炒菜经营，仅从事米线、饵丝等早餐类食品销售，小吃店已自行拆除原排烟管道引风机，停止向外抽排油烟，至今未收到相关问题投诉。 | 已办结 | 无
2 | YNKM2025012316205752 | 嵩明县杨桥乡太平龙村加油站后方有一个冷库，冷库设备24小时都会发出噪音，严重噪音扰民，请制止噪音。 | 嵩明县 | 噪声 | 经现场核查，该冷库位于嵩明县杨桥街道，周边分布有太平龙村和白化龙村部分村民自建房，冷库真空机、制冷机组、装载机、行车、叉车等设备运行使用时会产生明显噪声，其中，制冰车间旁的制冷机组是主要噪声源，制冷机组启动后，制冰车间围墙外能听到明显嗡嗡声，制冰车间围墙距离白化龙村村民自建房直线最近距离约10米。同时，制冷机组有自动散热功能，当达到一定温度时，冷风机会不定时启动约3分钟进行散热，散热风机启动后会产生一定的噪声。 | 属实 | 督促相关企业严格落实噪声污染防治措施，确保噪声达标排放。 | 嵩明龙睿商贸有限公司已于1月底研究调整了生产时间，减少了夜间生产加工，避免了夜间实施物料装卸作业，同时于2025年2月上旬对制冰车间进行密闭处理，于2025年4月上旬在制冷机组周围安装了泡沫板实施隔音，整改后噪声排放明显下降。 | 已办结 | 无
3 | YNKM2025021116368112 | 嵩明县S101十四冶生活小区隔壁有一家叫富达混凝土有限公司，近期，此家公司把混凝土倾倒在附近土路上，该公司有洒水车，但是不进行洒水，导致有大量灰尘、扬尘，影响周围居民生活。 | 嵩明县 | 大气 | 该搅拌站门口有约100米长的市政道路尚未完成建设，路面未硬化处理且存在坑洼不平情况，企业为解决通行问题，使用零散剩余混凝土对部分坑洼路段进行了填补，同时由于道路未完全硬化，在旱季时周边车辆通行易产生明显扬尘，对周边居民生产生活造成一定影响，搅拌站已购买洒水车实施洒水降尘，但晴朗大风天气扬尘问题不同程度存在。 | 部分属实 | 督促富达搅拌站及时对厂区门口土路开展洒水降尘作业，避免扬尘扰民。 | 富达搅拌站已按昆明市生态环境局嵩明分局要求在生产期间增加门口道路洒水降尘频次，有效减少了车辆通行时产生的扬尘；杨林经开区管委会已于2025年5月对富达搅拌站门口部分路段铺设水泥路面，共完成硬化134米，硬化路面宽度7米。 | 已办结 | 无
4 | YNKM2025022516509060 | 嵩明县黄龙街嵩阳滨河苑2栋楼下有一家加工钢材的商家，每天早上都会在楼下喷漆，味道非常难闻，家里都是油漆味，还污染环境。 | 嵩明县 | 大气 | 投诉反映的“加工钢材的商家”门口挂牌为本地门窗，该门窗加工店位于嵩明县黄龙街嵩阳滨河苑B区2栋1楼，张某华系该门窗加工店的实际经营者，该门窗加工店未注册营业执照，占地面积50平方米左右，经过简单切割、组装、焊接、打磨等工艺制作门窗，同时会根据顾客需要对部分门窗进行喷漆加工作业，经核实，该门窗加工店于2025年2月24日上午8时许，在店门口进行喷漆加工，导致气味逸散至周边环境，存在露天喷漆无组织排放废气行为。 | 属实 | 督促相关企业严格落实废气污染防治措施，确保废气达标排放。 | 昆明市生态环境局嵩明分局执法人员于2025年2月27日对本地门窗加工店经营者张某华进行普法宣传教育，要求其不得在店门口前道路上进行露天喷漆作业，张某华对执法人员宣传的内容表示认可，承诺今后不再进行喷漆作业；嵩阳街道办事处已督促张某华对路面的漆痕进行彻底清理。 | 已办结 | 无
5 | YNKM2025030216566971 | 嵩明县杨林镇马坊中村有一家马坊免烧砖厂，砖厂没有做好防尘措施，生产过程中噪音还很大，影响附近居民的生活，且砖厂随意在砖厂转角处丢垃圾。 | 嵩明县 | 大气 | 1.嵩明县杨林马坊新型材料厂煤灰、石粉沙等原料未采取覆盖等防扬尘措施，厂区道路有明显粉尘积存未及时清扫。 2.嵩明县杨林马坊新型材料厂免烧砖生产线隔声减振设施不完善，制砖机减震垫老化破损未及时修复，生产过程中有明显噪音产生。 3.厂区周边有丢弃的零星垃圾。 | 属实 | 督促相关企业严格落实噪声、废气污染防治措施，确保噪声、废气达标排放。 | 嵩明县杨林马坊新型材料厂已于检查当天购买防尘网对厂区堆放的粉末状物料进行覆盖，安排工人不定时对厂区道路积尘进行清扫，安排工人适时对厂区干道实施洒水作业；嵩明县杨林马坊新型材料厂已于3月上旬安排工人对厂区周边垃圾进行清理处置，并要求工人保持厂区环境卫生，不得随意丢弃废弃物；嵩明县杨林马坊新型材料厂已采购新式橡胶减震垫对老旧破损的弹簧减震垫进行更换；因厂区合同到期未能完成续约，嵩明县杨林马坊新型材料厂正在筹划实施搬迁。 | 已办结 | 无